П  Л  А  Н

ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА

РЪКОВОДНИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАР

--------------------------------------------------------------------------------------------

№     Наименование на      Последователност на       Длъжност и фами

действията                    действията                    лия на изпълнителя

--------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Съобщение за пожар     При установяване на           първият открил пожара

пожара незабавно да

се съобщи на РСПБЗН

на телефон 160

В същото време се по-

дава установения за

ОБЕКТА сигнал за

бедствие или пожар

2. Евакуация на хората       Всички хора

се извеждат през                ……………

коридорите и изходите

незасегнати от пожара,

като се установяват на

безопасно разстояние, а

през зимата в отопляеми

помещения

3. Проверка на служи-        Всички евакуирани се

телите и работниците     проверяват поименно         ...............

по списък

4. Гасене на пожар             Първоначалното гасене      първият открил пожара

на пожара започва в

момента на откриване-

то му и се осъществява

от персонала

с наличните ПП уреди

и съоръжения  до присти-

гането на ПП автомобили

Периодично, но не по-малко от един път годината, планът за действие на ръководния и помощен персонал при ликвидиране на пожари и евакуация се проиграва практически, за което да се състави протокол.

СЪГЛАСУВАЛ:                                                              УПРАВИТЕЛ:

/Началник РУ ПБС/

П  Л  А  Н

за действие на личния състав за гасене на пожар и ликвидиране на аварии

в..............................................................

Основание:  чл. 6 т. 2 от Наредба № І-209/22.11.2004 г.

/ДВ бр. 107 от 07.12.2004 г./

- Оперативна част:

Ангажираният състав за действие при пожар е НЩ и ДПО. Поради това, че в сградата има временно пребиваващи се изисква схема за евакуация.

Върху схемата за евакуация са означени:

Най-правилните посоки на движение към изходите, съгласно които при възникване на пожар, пребиваващите в сградата, трябва да я напуснат незабавно.

Разположение на ел. табла, които подлежат на изключване.

Месторазположение на подръчни уреди за пожарогасене.

- Цели:

Да се създаде оптимална организация при пожар или авария за действие на

персонала при извършване на евакуация и пожарогасителни действия до идване на РСПАБ.

Да се провежда периодично обучение за създаване на трайни навици и умения, насочени към овладяване на обстановката и надлежно защитаване на живота и здравето на персонала.

- Противопожарно ядро. Съгласно заповед №.........................................

- Техника на безопасност:

Провеждане на инструктаж на персонала и ядрото.

Стриктно спазване на създадената организация по ПАБ.

Периодично обучение за повишаване знанията на персонала.

Провеждане на тренировки, съгласно “Плана”

- Действия при възникване на пожар

Причини за възникване на пожар – огневи работи; неизправни или неправилно

монтирани отоплителни или неизправни отоплителни и нагревателни уреди;( пушене на забранени места; работа с неизправни машини и съоръжения

Опасни фактори – Задимяване, Висока температура, Сигнал за известяване – гласово оповестяване, чрез телефонна връзка до всяка стая

| № по ред | Последователност на действията | Изпълнител |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оповестяване на НЩ. Съобщаване на Районна служба “Пожарн безопасност и сигурност” за възникналия пожар на тел. 160. Дава се точна, пълна и ясна информация за възникналия пожар. Съществува ли опасност пожара да се разрасне в цялата сграда. Има ли застрашени от пожара хора. | Първият забелязал пожара или Съответното длъжностно лице |
| 2. | Прави се преценка на обстановката, в която се определя: Има ли застрашени хора и пътища за безопасното им евакуиране Има ли опасност пожара да се разпространи в съседни помещения Поставяне на задачи на ДПО, съобразени с обстановката и възможнотите на ситуацията. Запознаване на пристигналите на произшествието РУ ПБС. | Нещатен щаб |

Д П О

| 3. | Изключване на електрическото захранване на сградата от електрическото табло посочено на схемата. | ................................ /име,фамилия и длъжност/ в негово отсъствие ............................... /име,фамилия и длъжност/ |
| --- | --- | --- |
| 4. | Започване на пожарогасителни действия с подръчните уреди за пожарогасене, като гасителното вещество се подава в основата на пламъка. С прахов пожарогасител може да се гаси Уреди под ел. напрежение до 35 кV, както и лесно запалими течности С вода не може да се гасят уреди под ел. напрежение | ................................ /име,фамилия и длъжност/ в негово отсъствие ............................... /име,фамилия и длъжност/ |
| 5. | Насочване на силите на РУ ПБС и запознаване с обстановката | ................................ /име,фамилия и длъжност/ |

ЗАБЕЛЕЖКА:

След пристигане на силите и средствата от РУ ПБС персонала изпълнява разпорежданията на ръководителя на оперативни действия.

ИЗГОТВИЛ: